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Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cantagalo

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

1. IDENTIFICAÇÃO:

	SETOR REQUISITANTE
	DIREÇÃO GERAL

	RESPONSÁVEL PELA REQUISIÇÃO
	PEDRO GABRIEL SILVEIRA CURTY

	MATRÍCULA
	8528-0

	DATA DA REQUISIÇÃO DO OBJETO 
	07/10/2026



2. DESCRIÇÃO DO OBJETO A SER CONTRATADO

Trata-se de contratação de empresa especializada para execução de serviços de reforma, recuperação e pintura do beiral/mureta frontal e do portão metálico da sede da Câmara Municipal de Cantagalo, incluindo reparos estruturais, recuperação de elementos metálicos ornamentais, tratamento anticorrosivo, soldagem, recomposição de reboco, correção de fissuras e pintura geral, conforme detalhamento a seguir: 

	ITEM
	DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO
	UNIDADE
	QUANTIDADE

	

01
	
Recuperação estrutural do beiral/mureta frontal; 
Correção de fissuras, trincas e desplacamentos; 
Recomposição de reboco e acabamento; 
Pintura, limpeza final e acabamento dos serviços executados.
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Serviço
	

01

	
02
	
Soldagem e reforço de elementos metálicos do portão e gradil; Recuperação de peças ornamentais metálicas danificadas; 
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Ajustes de alinhamento, funcionamento e fixação do portão principal; 
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Substituição dos dois postes de ferro da base do portão, seguindo o modelo já existente.
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Substituição de fechadura do portão de pedestres, com fornecimento do referido dispositivo e mais 4 (quatro) cópias da correspondente chave.
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Pintura, limpeza final e acabamento dos serviços executados.
	
Serviço
	
01



3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO

A presente contratação se faz necessária em razão do estado de desgaste e deterioração identificado na estrutura frontal da sede da Câmara Municipal de Cantagalo, especialmente no portão metálico de acesso, gradil ornamental e beiral/mureta de sustentação.
Conforme constatado em vistoria visual, verificam-se fissuras extensas na alvenaria, pontos de desplacamento do revestimento, sinais de infiltração e comprometimento do acabamento externo, além de diversos pontos de corrosão nas peças metálicas ornamentais e estruturas do gradil e portão. Também foram identificados desgastes na pintura, oxidação em elementos metálicos e necessidade de recuperação estrutural e estética do conjunto frontal da edificação.
A manutenção corretiva mostra-se indispensável para preservação do patrimônio público, prevenção do agravamento das patologias construtivas e garantia de segurança aos servidores, vereadores e munícipes que acessam diariamente a sede do Poder Legislativo.
Além do aspecto estrutural e funcional, a intervenção é necessária para assegurar condições adequadas de conservação e apresentação institucional do prédio público, considerando tratar-se da sede da Câmara Municipal de Cantagalo, imóvel de relevante valor histórico e representativo para o Município.
A ausência da intervenção poderá ocasionar agravamento das fissuras e da corrosão existente, aumentando os custos futuros de recuperação e podendo comprometer a estabilidade e segurança dos elementos construtivos e metálicos atualmente existentes.

4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

	LOCAL DE ENTREGA/LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
	O serviço será prestado na sede da Câmara Municipal de Cantagalo.


	PRAZO DE ENTREGA/PRAZO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
	30 dias.



5. ESTIMATIVA DE PREÇOS

No tocante à estimativa de preço, tal incumbência ficará a cargo do departamento de compras, não havendo mecanismos, por hora, que permitam no momento da formalização da demanda, estima-lo previamente. 

6. APROVAÇÃO

Nestes termos, encaminha-se para ciência da demanda à Presidência e, caso entenda viável, autorize a abertura do processo administrativo para contratação. 


	Elaborado por:

Cantagalo, 07 de outubro de 2026.



Pedro Gabriel Silveira Curty
Diretor Geral
Matrícula 8.528-0
	Aprovado por:

Cantagalo, 07 de outubro de 2026.



Ocimar Merim Ladeira 
Presidente
Matrícula 9.724-0
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